## Histórico de experimentos
Lote | Data início | Data final | Número de amostras | Origem | Tamanho | H2/CH4/O2/Ar/Mistura | Pureza H2 | Pureza CH4 | Pureza O2 | Pureza Ar | Temperatura (°C) | Pressão (Torr) | Potência (kW) | Tempo (h) | Observações
120923-1 | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 17 | Índia | 7*7*0,3mm³ | 300/36/1,5/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 940 | 125 | 3.6 | 192
230923-1 | 2023-09-23 | 2023-09-28 | 1 | mosaico | 14*14*1mm³ | 300/36/1,5/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 125 | 3.6 | 121 | No último dia baixou o metano para 30 sccm
290923-2 | 2023-09-29 | 2023-10-06 | 15 | 14+1* | 7*7*2.5mm³ | 300/30/2/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 940 | 125 | 3.6 | 171 | *14 120923-1 + 1 de outro lote
91023-2 | 2023-10-09 | 2023-10-12 | 4 | mosaico | 13*13*1.1mm³ | 300/30/3/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 120 | 3.6 | 72
161023-1 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 17 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 300/27/3/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 122 | 3.6 | 24 | Crescimento interrompido por quebra da janela
191023-2 | 2023-10-19 | 2023-10-27 | 17 | INPE | 7*7*0,5mm³ | 300/27/3/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 122 | 3.6 | 193 | continuação do crescimento anterior interrompido, algumas amostras foram viradas
011123-3 | 2023-11-01 | 2023-11-10 | 17 | INPE | 7*7*2mm³ | 300/27/3/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 122 | 3.6 | 216
201123-2 | 2023-11-20 | 2023-11-27 | 17 | INPE | 7*7*2mm³ | 300/27/3/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 122 | 3.6 | 168 | Crescimento de segunda etapa sobre diversas amostras de lotes anteriores
021223-3 | 2023-12-02 | 2023-12-08 | 17 | INPE | 7*7*3mm³ | 300/27/3/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 122 | 3.6 | 139 | Crescimento de terceira etapa sobre diversas amostras de lotes anteriores
121223-1 | 2023-12-12 | 2023-12-20 | 17 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 300/30/3/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 940 | 122 | 3.6 | 188
220124-1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 17 | INPE+ | 7*7*0,3mm³ | 300/30/3/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 940 | 124 | 4.2 | 0.6 | interrompido em 40 minutos por falha na janela pela segunda vez inicialmente 13 sementes INPE + 4 sementes HPHT Ib tentativa com 70% de potência, primeiro teste plasma subiu pra janela, o-ring danificado, foi trocado e reiniciou o procedimento
230124-1 | 2024-01-23 | 2024-01-29 | 17 | INPE+ | 7*7*0,3mm³ | 300/30/3/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 940 | 124 | 3.6 | 150 | 13 sementes INPE + 4 sementes HPHT Ib tentativa com 60%
060224-1 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 17 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 300/30/3/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 940 | 124 | 3.6 | 16 | interrompido por quebra da janela aproximadamente as 4h da manhã do dia 07/02
140224-1 | 2024-02-14 | 2024-02-19 | 17 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 300/30/3/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 940 | 124 | 3.6 | 114 | amostras recolocadas do experimento 060223, experimento interrompido por formação de pontos quentes dia 19/02
270224-1 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 17 | INPE+ | 7*7*0,3mm³ | 300/30/2,5/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 980 | 120 | 3.6 | 175 | 13 sementes INPE + 4 sementes HPHT Ib reutilizadas
120324-1 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 5 | antigas | 7*7*0,3mm³ | 300/30/2,5/3/0 | gerador | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 980 | 120 | 3.6 | 25 | 5 sementes reutilizadas antigas
130324-1 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 9 | INPE+ | 7*7*0,3mm³ | 300/30/1,5/0/0 | gerador | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 120 | 3.6 | 25 | interrompido por falha na fonte
180324-1 | 2024-03-18 | 2024-03-27 | 9 | India | 7*7*0,3mm³ | 300/30/1,5/0/0 | gerador | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 122 | 3.6 | 215 | recolocadas do experimento anterior
100424-2 | 2024-04-10 | 2024-04-18 | 9 | INPE+ | 7*7*2,5mm³ | 300/30/1,5/0/0 | gerador | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 122 | 3.6 | 217
250424-1 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 15 | ED/India | 8*8*0,3mm³ | 300/30/1,5/3/0 | gerador | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 122 | 3.6 | 0.5 | Problema com porta substrato feito de aço invés de Mo
280424-2 | 2024-04-28 | 2024-05-06 | 15 | ED/India | 8*8*0,3mm³ | 300/30/1,5/3/0 | gerador | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 122 | 3.6 | 190 | Continuação do crescimento anterior
070524-1 | 2024-05-07 | 2024-05-15 | 15 | India | 8*8+7,5*7,5 | 300/30/1,5/3/0 | gerador | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 122 | 3.6 | 192
210524-1 | 2024-05-21 | 2024-05-29 | 17 | INPE+ | 7*7*0,3mm³ | 300/30/1,5/3/0 | gerador | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 122 | 3.6 | 192
090724-1 | 2024-07-09 | 2024-07-14 | 4 | HPHT | 3*3*0,3mm³ | 300/30/1,5/0/1 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 123 | 3.6 | 115
240724-1 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 9 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 300/30/1,5/3/1 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 124 | 3.6 | 168
050824-1 | 2024-08-05 | 2024-08-07 | 9 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 300/30/1,5/3/5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 124 | 3.6 | 46 | Fonte desligou erro over current no primário
130824-2 | 2024-08-13 | 2024-08-19 | 9 | INPE | 7*7*2mm³ | 300/30/1,5/3/5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 124 | 3.6 | 142 | Recolocadas do experimento anterior
220824-1 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 9 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 300/30/1,5/3/10 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 122 | 3.6 | 115
020924-1 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 9 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 300/30/1,5/3/0 | Airliquide-6.0 | White martins | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 960 | 123.5 | 3.6 | 5 | desligou problema água prédio
030924-1 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 9 | INPE | 7*7*0,8mm³ | 300/30/1,5/3/0 | Airliquide-6.0 | White Martins | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 960 | 123 | 3.6 | 168 | Recolocadas do experimento anterior
170924-2 | 2024-09-17 | 2024-09-24 | 9 | INPE | 7*7*2mm³ | 300/30/1,5/3/0 | Airliquide-6.0 | White Martins | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 960 | 123 | 3.6 | 172
151024-1 | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 1 | INPE | 10*10*0,3mm³ | 300/30/1,5/0/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 990 | 140 | 3.6 | 164
141124-2 | 2024-11-14 | 2024-11-19 | 1 | INPE | 10*10*0,3mm³ | 300/30/1,5/0/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 990 | 160 | 3.6 | 120
261124-1 | 2024-11-26 | 2024-12-04 | 9 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 300/30/1,5/0/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 123 | 3.6 | 192
280125-1 | 2025-01-28 | 2025-01-29 | 9 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 300/30/1,5/3/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 123 | 3.6 | 18 | crescimento teste após modificações no reator (CLP, MFCs, pirometro) sementes reaproveitadas, interrompido por falha do nobreak
100325-1 | 2025-03-10 | 2025-03-16 | 9 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 400/32/0/0/0 | Airliquide-6.0 | Airliquide-4.5 | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 960 | 125 | 3.6 | 152 | fonte deu um estalo e plasma piscou 14:40 do dia 11/03
240325-1 | 2025-03-24 | 2025-03-27 | 9 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 300/30/1,5/3/0 | Airliquide-6.0 | White Martins | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 950 | 123 | 3.6 | 75 | interrompido porque filme de diamante delaminou
150725-1 | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 9 | INPE | 7*7*0,3mm³ | 300/30/1,5/3/0 | Airliquide-6.0 | White Martins | Airliquide-6.0 | Airliquide-6.0 | 940 | 125 | 3.6 | 186

## Legendas
Lote
Data | - | Etapa
DDMMAA | - | 0 a 9